МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области

«Калининский агропромышленный лицей»

|  | Утверждаю Директор ГБПОУ СО «Калининский агропромышленный лицей» _________/Т.Г.Кузина/ приказ № ___ от «___»_____ 20__ г ________/_____________________/ ФИО приказ № ___ от «___»_____ 20__г |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 03

«ЗАПРАВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ »

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

для профессии технического профиля

23.01.03 «Автомеханик»

на базе среднего общего образования

Рассмотрено

на заседании педагогического совета

протокол № ____от «__»_______20__ г.

Рассмотрено на заседании педагогического совета

протокол № ____от «__»_______20__ г.

2015

| УТВЕРЖДАЮ зам. директора по учебной работе Воробьева Л.Н./___________/ «_______»_____________2015 г. _______________ /_________________/ «_______»_____________2016 г. _______________ /_________________/ «_______»_____________2017 г. _______________ /_________________/ «_______»_____________2018 г. _______________ /_________________/ «_______»_____________2019 г. | Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 «Автомеханик», утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от «02.08» 2013 г № 701 |
| --- | --- |
| ОДОБРЕНО на заседании предметно-цикловой комиссии естественнонаучного цикла ______________________________________ Протокол №__, дата «___»________2015 г. Председатель комиссии ________/________/ Протокол №__, дата «___»________2016 г. Председатель комиссии ________/________/ Протокол №__, дата «___»________2017 г. Председатель комиссии ________/________/ Протокол №__, дата «___»________2018 г. Председатель комиссии ________/________/ Протокол №__, дата «___»________2019 г. Председатель комиссии ________/________/ | ОДОБРЕНО методическим советом лицея Протокол №___ от «_____» __________2015 г. Председатель _____________/______________/ Протокол №___ от «_____» __________2016 г. Председатель _____________/______________/ Протокол №___ от «_____» __________2017 г. Председатель _____________/______________/ Протокол №___ от «_____» __________2018 г. Председатель _____________/______________/ Про» __________2019 г. Председатель _____________/______________/ |
| Составители : Шмелев Владимир Андреевич –мастер п/о первой квалификационной категории. Воробьева Любовь Николаевна-зам. директора по учебной работе |
| Рецензенты: Внешний |  |

Рекомендована Экспертной комиссией согласно приказа министерства образования Саратовской области от 13.01.2011 года № 28 «О подготовке основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования»

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО			               4

МОДУЛЯ

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО                	               6

МОДУЛЯ

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ         РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                              7

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   МОДУЛЯ                  13

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                        16

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03. «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами»

1.1. Область применения программы.

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 190631.01«Автомеханик» на базе среднего (общего) образования  входящий в состав укрупненной группы профессий 190000 Транспортные средства, по направлению подготовки 190600 Эксплуатация транспортно-технологическихмашиникомплексоввчастиосвоенияосновноговидапрофессиональной деятельности (ВПД):

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях

ПК 2.Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций

ПК 3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию

Программа профессионального  модуля  может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки), и профессиональной подготовке по профессиям рабочих автотранспортных предприятий: 15594 «Оператор заправочных станций».

Опыт работы не требуется.

1.2 Цели  и  задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

иметь практический опыт:

-технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, оборудования заправочной станции;

заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами;

перекачки топлива в резервуары;

отпуска горючих и смазочных материалов;

оформления учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате ;

уметь:

проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования ;

производить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок;

производить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных и самоходных средств;

производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств;

-производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок;

-  осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным   газом ;

учитывать расход эксплуатационных материалов;

конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска нефтепродуктов;

правила проверки на точность и наладки узлов системы;

последовательность ведения процесса заправки транспортных средств;

порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам.

1.3. Количество  часов  на освоение программы профессионального модуля:

всего –        час.

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 139 часов,

в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 93часа

самостоятельной работы обучающегося – 46 час.

учебная  практика – 108 час.

производственная практика – 72 час.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля    является  овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1 | Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях |
| ПК 3.2. | Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций |
| ПК 3.3. | Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию |
| ОК1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОКЗ. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОКЗ. | Использовать информационно - коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс, учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов. |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 3.1. | Раздел 1.Заправка горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях. | 49 | 33 | 16 | 16 | 96 |  |
| ПК 3.2. | Раздел 2.Проведение технического осмотра и ремонта оборудования заправочных станций. | 30 | 20 | 10 | 10 | 108 |  |
| ПК 3.3. | Раздел 3.Ведение и оформление учетно-отчетной и планирующей документации. | 60 | 40 | 20 | 20 | 120 |  |
|  | Производственная практика | 72 |  | 72 |
|  | Всего: | 139 | 93 | 46 | 46 | 108 | 72 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами».

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практическиезанятия, самостоятельная работа обучающихся. | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1.Заправка горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях. |  | 49 |  |
| МДК. 03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций. |  | 33 |  |
| Тема 1.1 Устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного оборудования, контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной эксплуатации | Содержание | 9 |  |
|  | 1 | Введение | 1 | 2 |
|  | 2 | Методы переработки нефти. Масла и специальные жидкости | 2 | 2 |
|  | 3 | Стационарные АЗС и АЗК. | 2 | 2 |
|  | 4 | Контейнерные АЗС. Передвижные АЗС. | 2 | 2 |
|  | 5 | Назначение и устройство ТРК. Раздаточные краны ТРК. | 2 | 2 |
|  | Практические работы : -Разборка и сборка топливораздаточных колонок Разборка и сборка топливного насоса ТРК. | 4 2 2 |  |
| Тема 1.2Правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, топливораздаточного оборудования и электронно-автоматической системы управления. | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Устройства и приборы для измерения и контроля уровня нефтепродуктов | 2 | 2 |
|  | 2 | . Дыхательные клапаны. Люки резервуаров. Молниеотводы | 2 | 2 |
|  | Практические работы : Замеры с помощью денсиметра ДМ-230, анализатора качества ГСМ АК-ЗБ. Замеры с помощью мерника М-2Р-СШ. Замеры при помощи пробоотборника, ареометра Замеры с помощью уровнемеров,. Замеры с помощью лотов, метрштоков Измерение плотности нефтепродуктов. Определение содержания воды и механических примесей в нефтепродуктах. | 12 2 2 2 2 2 2 |  |
| Тема 1.3 Правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа. | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Газовые ёмкости, заправочные колонки, запорная арматура, трубопр. | 2 | 2 |
|  | 2 | Основные элементы и узлы электроснабжения АЗС. | 2 | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела №1 -Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. -Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. -Оформление лабораторных и практических работ, отчётов, рефератов, докладов и подготовка их к защите. Реферат на тему: «Характеристика автозаправочных станций» Реферат на тему: Территория автозаправочных станций, зданий, сооружения. | 16 2 2 3 3 3 3 |  |
| Тематика домашних заданий -Свойства автомобильных бензинов - Свойства дизельных топлив -Эксплуатационное свойство моторных масел -Трансмиссионные масла |  |  |
| Учебная практика Виды работ: -Ознакомление с требованиями безопасности труда и пожарной безопасности в учебной мастерской -Тарировка топливораздаточной колонки -Монтаж трубопроводов АЗС -Монтаж запорной арматуры АЗС -Обслуживание оборудования резервуаров для топлива -Обслуживание электрооборудования АЗС | 36 |  |
| Раздел 2. Проведение технического осмотра и ремонта оборудования заправочных станций |  | 30 |  |
| МДК 03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций. |  | 20 |  |
| Тема 2.1 Правила проверки на точность и наладки узлов системы. | Содержание | 10 |  |
|  | 1 | Ежедневное техническое обслуживание оборудования | 2 | 2 |
|  | 2 | Ревизия и контроль технического состояния оборудования; | 2 | 2 |
|  | 3 | Текущий ремонт счетчика жидкости. | 2 | 2 |
|  | 4 | Текущий ремонт насоса | 2 | 2 |
|  | 5 | Текущий ремонт резервуаров . | 2 | 2 |
|  | Практические работы: 1.Выполнение обслуживания топливораздаточных колонок. 2. Выполнение обслуживания резервуаров 3.Замена насоса на ТРК, электродвигателя. 4.Замена газоотделителя, раздаточного рукава с клапаном. 5.Выполнение проверочных и регулировочных работ ТРК. | 10 2 2 2 2 2 |  |
| Самостоятельная работа учащихся при изучении раздела №2 -Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. -Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. -Оформление лабораторных и практических работ, отчётов, рефератов, докладов и подготовка их к защите. Реферат на тему: Топливораздаточные колонки зарубежных фирм Реферат на тему: Системы постоянного автоматического контроля герметичности двустенных резервуаров | 10 6 2 2 |  |
| Учебная практика Виды работ: Проведение технических измерений соответствующими инструментами и приборами; Выполнение слесарных работ при ремонте топливо- и маслозаправочных колонок: восстановление изношенных деталей, замена резинотехнических изделий, опломбирование. Техническое обслуживание и ремонт горюче-смазочных магистралей: дефектовка и замена изношенных резьбовых соединений, дефектовка и замена изношенных фланцевых соединений, опрессовка трубомагистралей на выявление утечек. Техническое обслуживание и ремонт перекачивающих агрегатов: проведение осмотра электротехнической части с выявлением дефектов и заменой изношенных частей, проведение технического осмотра перекачивающих насосов. | 48 |  |
| Раздел3. Ведение и оформление учетно-отчетной и планирующей документации |  | 60 |  |
| МДК 03.02.Организация транспортировки,приема,хранения и отпуска нефтепродуктов. |  | 40 |  |
| Тема3.1Последовательность ведения процесса заправки транспортных средств | Содержание | 10 |  |
|  | 1 | Заправка и транспортировка жидких нефтепродуктов | 2 | 2 |
|  | 2 | Заправка и транспортировка газообразного топлива | 2 | 2 |
|  | 3 | Резервуары горизонтальные подземные. Резервуары наземные. Вертикальные резервуары | 2 | 2 |
|  | 4 | Контейнерные блоки хранения топлива, автомобильные цистерны | 2 | 2 |
|  | 5 | Понятие о паспорте качества, сертификате соответствия. Правила отбора проб из резервуаров и цистерн для лабораторных анализов | 2 | 2 |
|  | Практические работы : | 8 |  |
|  | Изучение конструкции горизонтальных резервуаров. Изучение конструкции вертикальных резервуаров. Изучение конструкции контейнерных блоков. Изучение конструкции автомобильных цистерн. | 2 2 2 2 |  |
| Тема 3.2Порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам. | Содержание | 10 |  |
|  | 1 | Площадка слива автоцистерн (АЦ). | 2 | 2 |
|  | 2 | Порядок приема нефтепродуктов. Потери топлив и методы их сокращения. | 2 | 2 |
|  | 3 | Средства измерения объёмов нефтепродуктов. . | 2 | 2 |
|  | 4 | Приём-передача смен. Понятие естественной убыли нефтепродуктов. | 2 | 2 |
|  | 5 | . Причины возникновения пожаров и взрывов на АЗС. Меры предупреждения пожаров | 2 | 2 |
|  | Практические работы : -Составление акта о недостачи нефтепродуктов. -Заполнение журнала учета поступивших нефтепродуктов -Заполнение накладной для отгрузки нефтепродуктов автотранспортом. -Работа с контрольно-кассовой машиной -Изучение систем предотвращения переполнения резервуаров. Изучение устройства локальных сооружений. | 12 2 2 2 2 2 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела №3 -Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. -Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. -Оформление лабораторных и практических работ, отчётов, рефератов, докладов и подготовка их к защите. Реферат на тему: «Сокращение загрязнения нефтепродуктами воздушной среды» Доклад на тему: «Типичные причины возникновения пожаров на АЗС» | 20 3 2 3 3 3 3 3 |  |
| \Тематика домашних заданий - Ассортимент, состав и основные показатели качества автомобильных бензинов -Двустенные горизонтальные резервуары -Поражающие факторы аварии -Оборудование для очистки ливневых и бытовых стоков на АЗС -Газосборные и газоуравнительные системы |  |  |
| Учебная практика: Виды работ Осуществлениерегламентныхработпотехническомуобслуживаниютопливозаправочныхколонок. Проведение текущего ремонта топливозаправочных колонок. Осуществление защиты от статического электричества. Осуществление пуска топливо-заправочной колонки. Остановка топливораздаточной колонки. Учет отпуска нефтепродуктов. Ручнаязаправкагорючимиисмазочнымиматериаламитранспортныхисамоходныхсредств. Пользование контрольно-кассовой машиной. Расчет и прием платежей через контрольно-кассовую машину. | 24 |  |
| Производственная практика: Виды работ Техническое обслуживание и ремонт измерительной аппаратуры и приборов, оборудования заправочной станции. Перекачка топлива в резервуары. Отпуск горючих и смазочных материалов. Пуск и остановка топливно-раздаточных колонок. Ручная заправка горючими и смазочными материалами транспортных и самоходных средств. Заправка газобаллонного оборудования транспортных средств. Заправка летательных аппаратов, судов и всевозможных установок. Транспортировка и хранение баллонов и сосудов со сжиженным газом. Учёт расхода эксплуатационных материалов. Проверка и применение средств пожаротушения. Работа с персональной электронно-вычислительной машиной. Оформление учетно-отчетной документации и работа на кассовом аппарате. | 72 |  |
| Всего |  |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  программы  модуля  предполагает  наличие  учебных  кабинета и лаборатории:

Кабинет: «Устройство автомобилей»;

Лаборатория :«Технического оборудования  заправочных станций и технологического отпуска горюче-смазочных материалов»

Оборудование учебного кабинета:

Рабочие места – 25

Плакаты;

Схемы;

Справочные таблицы;

Модели, макеты топливораздаточных колонок.

Экран;

Мультимедийный проектор

Компьютер

Оборудование лаборатории :

Натуральные образцы деталей узлов топливораздаточных колонок,

-контрольно-измерительные приборы заправочного оборудования

автоматизированные системы узлов

электронно-автоматическая система управления

топливораздаточное оборудование

маслораздаточное оборудование

оборудование для ручной заправки

приспособления и средства для пожаротушения

кассовый аппарат.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. «Прием нефтепродуктов от поставщиков по количеству и качеству» Авторы-составители: Зоря Е.И., Годнев А.Г., Никулин А.Е.. М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2006   338 стр.

2. «Технологическое оборудование» Авторы-составители: Цагарели Д.В.,Зоря Е.И., Бондарь В.А., М.,: ООО  Изд-во «Паритет Граф» 2000

3. ГОУ учебный центр «Профессионал» Оператор АЗС, Денисов О.Н.  М.,2011

Справочная литература:

1.ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

2.Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций ПОТ Р М 021-2002 Санкт-Петербург  2010

3.РД 153-39.2-080-01. Правила технической эксплуатации автозаправочных станций (АЗС). Руководящий документ

4.СниП 2.11.03-93  Строительные нормы и правила. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы

5.ТОИ Р-112-12-95   Типовая инструкция по охране труда при эксплуатации резервуарных парков предприятий нефтепродуктообеспечения

6.ТОИ Р-112-06-95 Типовая инструкция по охране труда для оператора автозаправочных станций.

7.ТОИ Р-112-14-95 Типовая инструкция по общим правилам охраны труда и пожарной безопасности для работающих на предприятиях нефтепродуктообеспечения

8.ТОИ Р-112-11-95 Типовая инструкция по охране труда при работе с этилированным бензином.

9. Комплект плакатов по устройству технологического оборудования АЗС

10.СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы.

11. Справочник «Топливо для автотракторной техники» А.П.Картошкин М.,2012.

# Интернет-ресурсы

- Большая техническая энциклопедия: Technic: URL: http://www.ai08.org. (2010) ©.

- ОАО Газпром нефть: Gazprom-neft.ru: URL: http://www.gazpromneft.ru/business/filling-stations. (2006—2011)©.

- Газовое оборудование: ХГК FAS.SU: URL: http://fas.su. (2008-2010) ©.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоению программы профессионального модуля Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами предшествует изучение учебных дисциплин: «Электротехника», «Материаловедение», «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности» (также возможно изучение данных дисциплин параллельно с профессиональным модулем).

В образовательном процессе предусматривается реализация компетентностного подхода, т.е. используются активные формы проведения занятий: занятия с применением электронных образовательных ресурсов, деловые и ролевые игры, индивидуальные и групповые проекты, учебное сотрудничество, анализ производственных ситуаций, различные тренинги, дискуссии, коллективный способ обучения, в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций.

Учебная практика проводится образовательным учреждением в учебно-производственных мастерских чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального модуля. Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Занятия проводят мастера производственного обучения, закрепленные за учебной группой, или за учебной мастерской. Учет, учебной практики обучающихся, ведется в учебном журнале мастером производственного обучения. Учебная практика завершается оценкой (зачет, незачет) освоенных компетенций и прохождением аттестации. Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме практического и теоретического экзамена. Результаты оценки предоставляются  в портфолио  достижений обучающегося и учитываются при государственной (итоговой) аттестации.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа осуществляется в форме работы с информационными источниками, подготовки творческих и аналитических отчетов и представления результатов деятельности в виде письменных работ. Самостоятельная работа сопровождается индивидуальными и групповыми консультациями.

Для обучающихся имеется возможность оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам Интернета.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации инженерно-педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам (МДК):  «Оборудование и эксплуатация заправочных станций» и «Организация транспортировки, приема хранения и отпуска нефтепродуктов».

Инженерно-педагогические кадры: дипломированные специалисты имеющие среднее или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами, опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогические кадры: дипломированные специалисты имеющие среднее или высшее профессиональное образование преподаватели МДК, учебных дисциплин: «Оборудование и эксплуатация заправочных станций», «Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов», «Охрана труда», «Материаловедение», «Безопасность жизнедеятельности».

Мастера производственного обучения: наличие 4–5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

Повышение квалификации инженерно-педагогических работников не реже 1 раза в 5 лет.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК. 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях | -заправка горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях; - ручная заправка горючими и смазочными материалами транспортных и самоходных средств; -отпуск горючих и смазочных материалов; -перекачка топлива в резервуары с соблюдением правил техники безопасности; - соблюдение техники безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности. | Текущий контроль: -проверочные работы по темам; -тестирование; -отчет по выполнению лабораторных и практических работ. -отчет по учебной и производственной практике. - экзамен - защита квалификационной работы |
| ПК. 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций | -проведение технического обслуживания топливо- и маслораздаточных колонок; - проведение текущего ремонта топливо- и маслораздаточных колонок; - осуществление проверки и регулировки топливо - раздаточных колонок и узлов системы; - проведение профилактического осмотра, зачистки и градуировки резервуаров; -осуществление внешнего осмотра, проверки крепления трубопроводов в технологических шахтах и состояние уплотнительных прокладок; -соблюдение правил безопасных приемов труда | Текущий контроль: -проверочные работы по темам; -тестирование; -отчет по выполнению лабораторных и практических работ. -отчет по учебной и производственной практике. - экзамен - защита квалификационной работы |
| ПК. 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию | ведение журнала учета ремонта оборудования; -составление актов учета нефтепродуктов при выполнении работ по проверке погрешности ТРК и при выполнении ремонтных работ на ТРК(МРК - оформление товаротранспортной документации, акта в случае недостачи; -заполнение журнала учета поступивших нефтепродуктов; -оформление технического паспорта резервуаров; -оформление паспорта автозаправочной станции. -составление актов сверки взаиморасчетов; -ведение заборной карты. | Текущий контроль: -проверочные работы по темам; -тестирование; -отчет по выполнению лабораторных и практических работ. -отчет по учебной и производственной практике |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК.1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация устойчивой мотивации к освоению будущей профессии, выражающуюся в участии в конкурсах профессионального мастерства, чтения дополнительной литературы по профессии; - понимание социальной значимости профессии. | Анкетирование, собеседование, наблюдение, экспертная оценка |
| ОК.2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | -постановка задач, исходя из цели; -самостоятельный поиск путей повышения эффективности своей деятельности; -выбор способов действий и средств достижения цели, адекватных поставленным задачам; -самостоятельное осуществление деятельности. | Опрос, анкетирование, собеседование, тест, наблюдение за происходящим, |
| ОК.3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | -анализ рабочей ситуации; - анализ способов выполнения действия в соответствии с конкретной ситуацией; - осуществление контроля, оценки, коррекции собственной деятельности; -аккуратность, своевременность и точность в работе; - понимание собственной ответственности за результаты своей работы. | Опрос, анализ конкретной ситуации, экспертная оценка, рефлексия |
| ОК.4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - отбор и анализ информации в соответствии с профессиональной задачей; - определение способов и средств поиска информации. | Опрос, анкетирование, собеседование, проверка выполненного задания, изучение продукта деятельности |
| ОК. 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - показ навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ |
| ОК.6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководителем, клиентами. | -участие в коллективном принятии решений; - участие в коллективном определении целей; -определение собственной зоны ответственности; - достижение командой поставленной цели; - демонстрация коммуникативных навыков | Опрос, наблюдение, рефлексия, тестирование |
| ОК.7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | -выполнение действий на основе пошаговых инструкций и алгоритмов; -аккуратное и точное исполнение профессиональных функций, имеющих значение при прохождении воинской службы - демонстрация специальных знаний, используемых при исполнении воинской обязанности; -определение своей роли для прохождения воинской службы в соответствии с полученными профессиональными навыками | Экспертная оценка на практических занятиях |